试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用限流电抗器和中性点接地电抗器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |
| GB/T 1094.6—2011 IEC 60076-6:2007 | 电力变压器 第6部分：电抗器 Power transformers-Part 6: Reactors |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： 使用条件： 标准规定的正常使用条件； 特殊使用条件： 线圈材质： 铜； 铝； 其它： |  |  |
| 1.例行试验： 1.1绕组电阻测量； 1.2额定持续电流时的阻抗测量； 偏差(%)：按标准；其它： 1.3在额定短时电流下的阻抗测量（适用于连接到并联电 抗器中性点的中性点接地电抗器、启动电抗器和试验电抗器）； 1.4环境温度下的损耗测量； 提供实测值；其它： 1.5外施耐压试验（适用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器）； 1.6限流电抗器绕组过电压试验； 1.7中性点接地电抗器绕组过电压试验； 1.8绕组对地的绝缘电阻测量； （适用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器） 1.9液浸式电抗器绕组对地电容及介质损耗因数（tanδ）测量； 2.型式试验： 2.1额定持续电流下的温升试验； 按标准； 其它：顶层油温升限值（K）： 绕组温升限值（K）： 2.2限流电抗器雷电冲击试验； 2.3风扇和油泵所需功率测量； 3.特殊试验： 3.1短路电流试验；（适用于限流电抗器、接到电力系统中性点的 中性点接地电抗器和试验电抗器） 3.2绕组电抗测量；（适用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器） 3.3声级测定； 提供实测值； 其它：声压级(dB)A： 声功率级(dB)A： 3.4外施耐压试验；（适用于安装在支柱绝缘子上的干式电抗器） |  | 3.5接近参考温度下的损耗测量； （适用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器） 提供实测值；其它： 3.6在额定持续电流下的振动测量； （适用于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器） 按标准；其它： 3.7操作冲击试验； 3.8双端连接的雷电冲击试验； 3.9耦合系数测量； 3.10绕组过电压湿试验； 3.11外施耐压湿试验；（适用于安装在支柱绝缘子上的干式电抗器） 4.增加试验项目： |
| 被授权人（签章）： |  | 日期： 年 月 日 |