试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用与电容器连接的滤波电抗器、阻尼电抗器和放电电抗器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |
| GB/T 1094.6—2011 IEC 60076-6:2007 | 电力变压器 第6部分：电抗器 Power transformers-Part 6: Reactors |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： 使用条件： 标准规定的正常使用条件； 特殊使用条件： 线圈材质： 铜； 铝； 其它： |  |  |
| 1.例行试验： 1.1绕组电阻测量； 1.2电感测量； 偏差(%)：按标准；其它： 1.3损耗和品质因数测量； 提供实测值； 其它：损耗（kW）： 品质因数： 1.4绕组过电压试验； 2.型式试验： 2.1电感测量； 偏差(%)：按标准；其它： 2.2损耗和品质因数测量； 提供实测值； 其它：损耗（kW）： 品质因数： 2.3雷电冲击试验； 2.4温升试验； 按标准； 其它：顶层油温升限值（K）： 绕组温升限值（K）： 3.特殊试验： 3.1短路电流试验； 额定机械短路电流（kA）： 3.2声级测定； 提供实测值； 其它：声压级(dB)A： 声功率级(dB)A： 3.3外施耐压试验； |  | 3.4涌流耐受试验；（适用于滤波和阻尼电抗器） 3.5放电电流试验；（适用于放电电抗器） 3.6修改的短路或放电电流试验；（适用于放电电抗器） 3.7机械谐振试验； 4.其它： 4.1局部放电测量； 10pC；其它： 4.2压力密封试验； 施加压力（kPa）： 持续时间（h）： 4.3绝缘液试验； 击穿电压（kV）： tanδ（90℃）（%）： 5.增加试验项目： |
| 被授权人（签章）： |  | 日期： 年 月 日 |