试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用干式电力变压器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |
| GB/T 1094.1—2013 IEC 60076-1:2011 GB/T 1094.11—2022 IEC 60076-11:2018 GB/T1094.10—2022 IEC 60076-10:2016 GB/T1094.5—2008 IEC 60076-5:2006 GB/T 10228—2023 GB/T 22072—2018 GB/T 32825—2016 GB 20052—2024 JB/T 10088—2016 |  | 电力变压器 第1部分：总则 Power transformers-Part 1:General 电力变压器 第11部分：干式变压器 Power transformers-Part 11:Dry-type transformers 电力变压器 第10部分：声级测定 Power transformers-Part 10: Determination of sound levels 电力变压器 第5部分：承受短路的能力 Power transformers-Part 5: Ability to withstand short circuit 干式电力变压器技术参数和要求 干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 三相干式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求 电力变压器能效限定值及能效等级 6kV～1000kV级电力变压器声级 |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： 使用条件： 标准规定的正常使用条件； 特殊使用条件： 线圈材质： 铜； 铝； 其它： |  |  |  |
| 1.例行试验： 1.1绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量； 1.2电压比测量和联结组标号检定； 1.3绕组电阻测量； 1.4外施耐压试验； 1.5感应耐压试验； 1.6空载损耗（P0）和空载电流（I0）测量； |  |  | 3.特殊试验： 3.2局部放电测量； 10pC； 5pC；其它： 3.3短路承受能力试验； 圆形同心式线圈； 非圆形同心式线圈； 低压金属箔绕制圆形同心式线圈； 3.4环境试验； 户内用变压器和户外用带外壳变压器： E0； E1； E2； E3； E4； 户外用不带外壳变压器： E-O-1； E-O-2； E-O-3； 3.5气候试验； C1； C2； C3； C4； C5； Cxy； 3.6燃烧性能试验； F0； F1； 4.其它： 4.1在90%和110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量； 4.2空载电流谐波测量； 4.3三相变压器零序阻抗测量； 4.4变压器容量评估测试； 4.5抗震试验； 5.增加试验项目： |
| I0偏差(%)： P0偏差(%)： | 按标准； 负偏差； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |  |  |
| 1.7短路阻抗（Z）和负载损耗（Pk）测量； |  |  |  |
| Z偏差(%)： Pk偏差(%)： | 按标准； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |  |  |
| 1.8局部放电测量； 10pC； 5pC； 其它： 1.9有载分接开关试验； 2.型式试验： 2.1温升试验； F级：100K； H级：125K； 其它： 2.2雷电冲击试验； 2.3声级测定； 按标准； 其它：声压级(dB)A： 声功率级(dB)A： |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  | 日期： 年 月 日 |