试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用电磁式电压互感器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T20840.1—2010 IEC61869-1:2007 GB/T20840.3—2013 IEC61869-3:2011 |  | 互感器 第1部分：通用技术要求 Instrument transformers - Part 1: General requirements 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘材质：绝缘油；树脂浇注类；SF6气体；其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔高度(m)：≤ |  |  |  | 使用环境温度(℃)： |  |  |  |  |  | 使用条件：户内；户外 |  |  |
| 气体额定压力(MPa)(20℃)： |  |  |  |  |  |  | 气体最小压力(MPa)(20℃)： |  |  |  |  |  |
| 试品气体密封系统容积(m3)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次端标志 |  |  |  |  |  |  | 额定电压因数：1.2，1.5，1.9(30s，8h) |  |  |  |  |  |
| 二次端标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压比(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定热极限输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.例行试验： 1.1标志的检验； 1.2一次端工频耐压试验（外施耐压试验）； 1.3一次端工频耐压试验（感应耐压试验）； 1.4局部放电测量； Um，1.2Um/；1.2Um，1.2Um/； 1.5段间工频耐压试验；(适用时) 1.6二次端工频耐压试验； 1.7励磁特性测量；(适用于Um≥40.5kV) 1.8准确度试验； 比值差和相位差试验 1.9电容量和介质损耗因数测量； (适用于Um≥40.5kV、液体浸渍一次绝缘和采用电容均压绝缘结构 的其他绝缘的互感器) |  |  |  |  |  | 1.10环境温度下密封性能试验； 1.11气体露点测量；(适用于气体绝缘产品) 1.12压力试验；(适用于气体绝缘产品) 1.13绝缘油性能试验； |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用电磁式电压互感器）

| 2.型式试验： 2.1温升试验； 2.2一次端冲击耐压试验 2.3户外型互感器的湿试验； 2.4无线电干扰电压(RIV)试验；(适用于Um≥126kV) 2.5励磁特性测量；(适用于Um≥40.5kV) 2.6准确度试验； 2.7外壳防护等级的检验； |  | 5.增加试验项目： |
| --- | --- | --- |
| IP： | IK： |  |
| 2.8环境温度下密封性能试验；(适用于气体绝缘产品) 2.9压力试验；(适用于气体绝缘产品) 2.10短路承受能力试验； 阻抗最小的一对绕组进行试验； 全部二次绕组均分别进行试验； 一次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 需要短接的二次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 3.特殊试验： 3.1传递过电压测量(A类冲击波)；(适用于Um≥72.5kV) 3.2机械强度试验；(适用于Um≥72.5kV) 载荷类型：Ⅰ类；Ⅱ类； 其他： 4.其他试验： 4.1绕组绝缘电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.2绕组直流电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.3污秽爬电距离测量； 按标准：污秽等级： 其它： |  |  |
| 被授权人（签章）： |  | 日期： 年 月 日 |