试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用电流互感器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T20840.1—2010 IEC61869-1:2007 GB/T20840.2—2014 IEC61869-2:2012 |  | 互感器 第1部分：通用技术要求 Instrument transformers - Part 1: General requirements 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘材质：绝缘油；树脂浇注类；SF6气体；其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔高度(m)：≤ |  |  |  |  | 使用环境温度(℃)： |  |  |  |  |  |  |  | 使用条件：户内；户外 |  |  |
| 气体额定压力(MPa)(20℃)： |  |  |  |  |  |  |  |  | 气体最小压力(MPa)(20℃)： |  |  |  |  |  |  |
| 试品气体密封系统容积(m3)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次端标志 |  |  |  |  |  |  | 额定连续热电流：Ipr，1.2Ipr，其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次端标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流比(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表保安系数(FS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PX级的互感器：额定拐点电势Ek(V)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 励磁电流Ie(A)：≤ |  |  |  |  |  |
| 二次绕组电阻Rct(Ω)：≤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂态特性测量技术要求： |  |  |  | 一次时间常数Tp(ms)： |  |  |  |  |  |  | 二次时间常数Ts(ms)： |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 额定对称短路电流倍数Kssc： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单次通电C-t′(t′al)-O； |  |  |  |  |  |  |  | 双次通电C-t′(t′al)-O-tfr-C-t″(t″al)-O； |  |  |  |  |  |  |  |
| t′第一次故障持续时间(ms)： |  |  |  |  |  |  |  | t″第二次故障持续时间(ms)： |  |  |  |  |  |  |  |
| tfr故障重现时间(ms)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t′al第一次故障的准确限值规定时间(ms)： |  |  |  |  |  |  |  | t″al第二次故障的准确限值规定时间(ms)： |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂态面积系数Ktd： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用电流互感器）

| 1.例行试验： 1.1标志的检验； 1.2一次端工频耐压试验； 1.3局部放电测量； Um，1.2Um/；1.2Um，1.2Um/； 1.4段间工频耐压试验；(适用时) 1.5二次端工频耐压试验； 1.6匝间过电压试验； 1.7准确度试验； 比值差和相位差试验； 1.8二次绕组电阻(Rct)测定； (适用于PR、PX、PXR、TPX、TPY和TPZ级) 1.9二次回路时间常数(Ts)测定；(适用于PR和TPY级) 1.10额定拐点电势（Ek）和Ek下励磁电流的试验； (适用于PX和PXR级) 1.11电容量和介质损耗因数测量； (适用于Um≥40.5kV、液体浸渍一次绝缘和采用电容均压绝 缘结构的其他绝缘的互感器) 1.12环境温度下密封性能试验； 1.13气体露点测量；(适用于气体绝缘产品) 1.14压力试验；(适用于气体绝缘产品) 1.15绝缘油性能试验； 2.型式试验： 2.1温升试验； 2.2一次端额定雷电冲击耐压试验； 2.3户外型互感器的湿试验； 2.4无线电干扰电压(RIV)试验；(适用于Um≥126kV) 2.5准确度试验； 测量用电流互感器的仪表保安系数(FS)测定； 保护用电流互感器的复合误差测定； TPX、TPY和TPZ级互感器的暂态误差测定； PX和PXR级互感器的低漏抗型验证； PX、TPY和PXR级互感器的剩磁系数测定； 2.6外壳防护等级的检验； |  | 2.9电流互感器的短时电流试验； |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短时热电流(kA)： | 通流时间(s)： |
|  |  | 动稳定电流(kA)： 一次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 3.特殊试验： 3.1一次端截断雷电冲击耐压试验； 3.2传递过电压测量(A类冲击波)；(适用于Um≥72.5kV) 3.3机械强度试验；(适用于Um≥72.5kV) 载荷类型：Ⅰ类；Ⅱ类； 其他： 4.其他试验： 4.1绕组绝缘电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.2绕组直流电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.3污秽爬电距离测量； 按标准：污秽等级： 其它： 4.4电流互感器保护级绕组的伏安特性测量； 5.增加试验项目： |  |
| IP： | IK： |  |  |
| 2.7环境温度下密封性能试验；(适用于气体绝缘产品) 2.8压力试验；(适用于气体绝缘产品) |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  | 日期： 年 月 日 |  |