试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用Um≤40.5kV组合式互感器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB/T20840.1—2010 IEC61869-1:2007 GB/T20840.2—2014 IEC61869-2:2012 GB/T20840.3—2013 IEC61869-3:2011 GB/T20840.4—2015 IEC61869-4:2013 JB/T10432—2016 |  | 互感器 第1部分：通用技术要求 Instrument transformers - Part 1: General requirements 互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求 Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求 Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers 互感器 第4部分：组合互感器的补充技术要求 Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers 三相组合互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔高度(m)：≤ |  |  |  |  |  |  | 使用环境温度(℃)： |  |  |  |  |  |  |
| 使用条件：户内；户外； |  |  |  |  |  |  | 绝缘耐热等级： |  |  |  |  |  |  |
| 电流部分参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次端标志 |  |  |  |  |  |  | 额定连续热电流：Ipr，1.2Ipr，其它： |  |  |  |  |  |  |
| 二次端标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电流比(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表保安系数(FS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确限值系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压部分参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一次端标志 |  |  |  |  |  | 额定电压因数：1.2，1.5，1.9(30s，8h) |  |  |  |  |  |  |  |
| 二次端标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压比(kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 准确级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率因数cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定热极限输出(VA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  |  |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用Um≤40.5kV组合式互感器）

| 1.例行试验： 1.1标志的检验； 1.2一次端工频耐压试验；（外施耐压试验） 1.3一次端工频耐压试验；（电压互感器的感应耐压试验） 1.4局部放电测量； Um，1.2Um/；1.2Um，1.2Um/； 1.2Um； 1.5二次端工频耐压试验； 1.6匝间过电压试验； 1.7准确度试验； 比值差和相位差试验；（含相互影响） 2.型式试验： 2.1温升试验； 2.2一次端额定雷电冲击耐压试验； 2.3户外型互感器的湿试验； 2.4电压互感器的励磁特性测量；(适用于Um≥40.5kV) 2.5准确度试验； 测量用电流互感器的仪表保安系数(FS)测定； 保护用电流互感器的复合误差测定； 2.6外壳防护等级的检验； |  |  | 4.其他试验： 4.1绕组绝缘电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.2绕组直流电阻测量； 提供实测值； 其它： 4.3污秽爬电距离测量； 按标准：污秽等级： 其它： 4.4电压互感器励磁特性测量； 4.5电流互感器保护级绕组的伏安特性测量； 5.增加试验项目： |
| --- | --- | --- | --- |
| IP： | IK： |  |  |
| 2.7电流互感器的短时电流试验； |  |  |  |
| 短时热电流(kA)： |  | 通流时间(s)： |  |
| 动稳定电流(kA)： 一次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 2.8电压互感器的短路承受能力试验； 阻抗最小的一对绕组进行试验； 全部二次绕组均分别进行试验； 一次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 需要短接的二次绕组导线截面积(mm2)： 铜： 铝： 3.特殊试验： 3.1一次端截断雷电冲击耐压试验； |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  | 日期： 年 月 日 |