试 验 委 托 书 附 件

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用组合式变压器）

| 说明：如果是纸质版填写，请在选定的项目“□”处画“”；如果是电子版填写，请在选定的项目“□”处点击一下自动生成“”。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 检验依据标准： |  |  |  |  |  |  |
| JB/T 10217—2013 GB/T 6451—2015 JB/T 10088—2016 GB/T 7595—2017 GB/T 25446—2010 GB/T 25289—2010 GB 20052—2020 JB/T 10544—2018 |  | 组合式变压器 油浸式电力变压器技术参数和要求 6kV～1000kV级电力变压器声级 运行中变压器油质量 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求 20kV 油浸式配电变压器技术参数和要求 电力变压器能效限定值及能效等级 地下式变压器 |  |  |  |  |
| 其它检验标准：（请自行填写） |  |  |  |  |  |  |
| 二 试验项目及参数：产品型号： 使用条件： 标准规定的正常使用条件； 特殊使用条件： 线圈材质： 铜； 铝； 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 负荷开关生产厂： |  |  |  | 型号： |  |  |
| 1.例行试验： 1.1一般检查； 1.2机械操作试验； 1.3绕组对地绝缘电阻的测量； 1.4电压比测量和联结组标号检定； 1.5直流电阻不平衡率测量； 1.6外施耐压试验； 1.7感应耐压试验； 1.8绝缘液试验； 按标准； 其它：击穿电压（kV）： tanδ（90℃）（%）： |  |  | 2.2最低油位条件下的绝缘试验； 2.3油箱机械强度试验； 按标准； 其它：施加压力（kPa）： 持续时间（min）： 永久变形量：箱壁（mm）：≤ 箱盖（mm）：≤ 弹性变形量：箱壁（mm）：≤ 箱盖（min）：≤ 2.4环网主回路（包括负荷开关）短时热稳定电流和额定动稳定电流试验；（适用于环网型） 短时耐受电流（kA）： 峰值耐受电流（kA）： 试验时间（s）： 2.5温升试验； 按标准； 其它：顶层油温升限值（K）： 绕组温升限值（K）： 绕组热点温升计算； |  |  |  |
| 1.9空载损耗（P0）和空载电流（I0）测量； |  |  |  |  |  |  |
| I0偏差(%)： P0偏差(%)： | 按标准； 负偏差； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |  |  |  |  |  |
| 1.10短路阻抗（Z）和负载损耗（Pk）测量； |  |  |  |  |  |  |
| Z偏差(%)： Pk偏差(%)： | 按标准； 其它： 按标准； 负偏差； 其它： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供热点系数： |  | 高压： | 低压： |
|  |  |  | 2.6短时过负载能力试验； （适用于GB/T 6451为配电变压器型式试验，其它为委托试验） 散热器允许变形量（mm）：≤ 2.7雷电冲击试验； 2.8 防护等级试验； 户外； 按标准； 其它： 户内； 按标准； 其它： |  |  |  |
| 1.11油箱密封试验； 施加压力（kPa）： 持续时间（h）： 2.型式试验： 2.1机械寿命试验； 按标准； 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 被授权人（签章）： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

| 委托单位： | 委托编号 （检测机构填写）： |
| --- | --- |

（适用组合式变压器）

| 3.特殊试验： 3.1声级测定 按标准； 其它：声压级(dB)A： 声功率级(dB)A： 3.2三相变压器零序阻抗测量； 3.2空载电流谐波测量； 3.3短路承受能力试验； 圆形同心式线圈； 非圆形同心式线圈； 低压金属箔绕制圆形同心式线圈； 3.4防雨试验； 4.其它： 4.1低压电器元件的通电操作试验； 4.2高压负荷开关额定短路关合能力试验和额定开断能力试验； 负荷开关的分级： E1级； E2级； E3级； 负荷开关的试验方式： 有功负载电流； 配电线路闭环电流； 短路关合电流； 电缆充电电流； 线路充电电流； 接地故障电流； 接地故障条件下电缆和线路充电电流； | 5.增加试验项目： |
| --- | --- |
| 被授权人（签章）： | 日期： 年 月 日 |